2024년 3종시설물 안전점검결과 공개

신천중학교

구분	점검기간	점검기관	안전등급	비고 (점검결과)
			본관
상반기	2024.6.5.- 2024.6.20.	전문기관의뢰	B	- 안전등급 변경 없음. - 긴급점검 및 진단, 사용제한 필요 없음. - 내진성능평가목표성능확보. (보강불필요)
하반기	2024.11.14.-2024.12.5.	전문기관의뢰	B	- 안전등급 변경 없음. - 긴급점검 및 진단, 사용제한 필요 없음. - 내진성능평가목표성능확보. (보강불필요)

※체육관 3종시설물 해당없음